требования к оснащению образовательного процесса

в соответствии с содержательным наполнением

учебных предметов федерального компонента

Государственного стандарта общего образования

# ФИЗИКА

Основания и цели разработки требований.

Настоящие требования разработаны на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования по физике. Они представляют собой рекомендации к материально-техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые к образовательным учреждениям в условиях ввода государственных стандартов по физике.

Настоящие требования содержат 3 раздела.

В первом разделе представлены рекомендации по оснащению школ нормативной документацией, учебно-методическими комплектами, печатной продукцией, техническими средствами обучения, необходимыми для перехода школ на организацию процесса обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов по физике.

Во втором разделе приведены перечни лабораторного оборудования, необходимого для выполнения фронтальных лабораторных работ и работ физического практикума.

В третьем разделе приведены перечни демонстрационного оборудования.

Первый раздел рекомендаций позволяет сформировать в образовательном учреждении целостную систему оптимальных условий для работы учителя физики на базе библиотечных фондов, общешкольной системы современных технических средств и др.

В настоящее время вводятся в практику преподавания принципиально новые носители информации. Так, например, значительная часть учебных материалов, в том числе тексты источников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, диаграммы все чаще размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Появляется возможность их сетевого распространения и формирования на базе учебного кабинета собственной библиотеки электронных изделий.

Таким образом, настоящие требования выполняют функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, установленных стандартом. Они исходят из задач комплексного использования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными типами информации.

Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а также исходя из последовательной разработки и накопления собственной базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, видеотеки и т.п.).

При возможности желательно создать технические условия для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной деятельности).

Однако главное в оснащении кабинета физики – это лабораторное и демонстрационное оборудование.

Обследование школ показывает, что обеспеченность фронтальным оборудованием в среднем значительно ниже нормы. Демонстрационное оборудование находится в изношенном состоянии, а его номенклатура еще ниже, чем лабораторного. В этих условиях наиболее эффективным способом подготовки кабинетов физики к переходу обучения в соответствии с государственными образовательными стандартами является разработка региональных, районных, муниципальных и школьных программ обновления материально-технической базы. Настоящие рекомендации направлены на оказание конкретной помощи в разработке таких программ.

Новизна требований.

Анализ стандарта и примерных программ показал, что Перечень позволяет отобрать оборудование, необходимое для их экспериментальной поддержки. Вместе с тем, при подготовке настоящих рекомендаций учитывался целый ряд новых факторов, связанных с содержанием требований стандарта и экспериментальной компоненты примерных программ. Отметим их.

Оборудование в Перечне дифференцировано по ступеням обучения и уровням образовательных программ старшей школы, но эти уровни (А – 2 ч/нед, В – 4 ч/нед, С – 6 ч/нед) не соответствуют уровням, принятым в Стандарте. При этом уровень А Перечня не предусматривал наличия фронтального оборудования в отличие от базового уровня старшей школы, определенного Стандартом. При подготовке рекомендаций это противоречие ликвидировано.

Перечень разрабатывался с учетом отечественных и зарубежных передовых тенденций учебного приборостроения и содержит значительную по объему перспективную номенклатуру, которая разрабатывается или только ставится на серийное производство. В настоящие рекомендации включены разработанные объекты, необходимые для экспериментальной поддержки стандарта. Они имеют индекс (Н).

Государственный стандарт по физике предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, развитие у школьников умений проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач.

Рекомендации учитывают, что в настоящее время осуществляется планомерный переход от приборного принципа разработки и поставки оборудования к комплектно-тематическому подходу. В настоящее время в школах параллельно сосуществуют обе системы.

Оборудование, представленное в рекомендациях, учитывает три формы эксперимента, проведение которого регламентировано примерными программами: демонстрационный эксперимент и два вида лабораторного эксперимента: фронтальный – в основной школе и базовом уровне старшей ступени, фронтальный и лабораторный практикум – при изучении физики на профильном уровне.

В представленной системе оборудования реализуется принцип вариативности. Он выражается в том, что возможны, по крайней мере, три способа комплектации систем оборудования, каждый из которых позволяет осуществить экспериментальную поддержку примерных программ. Один из них – на основе компьютерных измерительных систем, второй – на базе цифровых способов обработки и представления результатов, третий – на основе классических аналоговых методов. Все три способа дополняют друг друга.

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.

Отбор оборудования осуществлялся с учетом ряда принципов. Главный из них – это полнота системы оборудования относительно экспериментальной части примерных программ и требований к учащимся, зафиксированных в образовательном стандарте.

Второй принцип – преемственность систем оборудования между ступенями и уровнями старшей школы – проявляется в том, фронтальное оборудование является общим для обеих ступеней обучения. В системе демонстрационного оборудования имеются базовые элементы, общие для первой и второй ступеней, а также дополнительные элементы для профильного обучения в старшей школе.

Измерительный комплекс кабинета физики насыщается компьютерными и цифровыми средствами измерения. Это обуславливает такой принцип отбора, как оптимальное сочетание классических и современных средств измерений и способов экспериментального исследования явлений. Соблюдение этого принципа имеет особое значение для основной школы. Именно этот принцип требует включения в перечень оборудования для основной школы таких приборов, как жидкостный термометр, тележки демонстрационные, теплоприемники и др.

Расчет количественных показателей.

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете на один учебный кабинет. Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений:

- Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),

- К – полный комплект (для каждого ученика)

- Ф – комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников)

- П – комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума (3 - 4 экз.).

- Б – библиотечные комплекты (5 экз).

Характеристика учебного кабинета.

Необходимым условием эффективного использования оборудования и реализации экспериментального характера физики как учебного предмета является наличие в образовательном учреждении кабинета физики.

С одной стороны, при организации кабинета физики учитываются требования общего характера – техника безопасности, санитарно-эпидимиологические нормы (СанПин 2.4.2 № 178-02). С другой стороны, в приведенных рекомендациях указан ряд особенностей именно кабинета физики, которые необходимо учитывать не только при создании новых кабинетов, но и при реализации указанных выше региональных, районных, школьных программ обновления их материально-технической базы.

Для кабинета физики необходима система электроснабжения лабораторных столов только электробезопасным напряжением не выше 36  42 В. Без такого электроснабжения нельзя полностью выполнить систему самостоятельного эксперимента. Следует иметь в виду, что в рамках выполнения государственной программы «Учебная техника» полностью обновлена вся система источников тока, используемых в кабинете. В частности, в качестве лабораторного источника тока питания необходим источник с выходом не только постоянного, но и переменного тока.

Разработаны лабораторные столы, позволяющие хранить в них тематические фронтальные наборы, что радикально уменьшает трудовые затраты учителя при организации фронтального эксперимента.

Значительно изменяется оборудование рабочей зоны учителя физики. Кроме традиционного демонстрационного стола, в нее включается аудиторная доска с металлическим покрытием, которая позволяет закреплять на ней в вертикальной плоскости оборудование по механике, электродинамике, оптике.

Графопроектор в кабинете физики – не только средство проекции фолий и транспорантов. С его использованием проектируется некоторое оборудование, он является источником света для комплектов по волновой оптике. Компьютер интегрирован в измерительную систему кабинета: целый ряд комплектов демонстрационного оборудования используется на базе компьютерного измерительного блока.

Стремление учителя к использованию современных средств измерения позволяет сделать кабинет физики ядром естественнонаучной образовательной среды школы.

Это имеет важнейшее значение в реализации практической направленности школьного курса физики в современных условиях, т.к. большинство школьников только в кабинетах естественнонаучных предметов, и главным образом в кабинете физики, могут ознакомиться с технологическими применениями компьютера.

Кабинет №26

РАЗДЕЛ  I

Рекомендации по оснащению школ учебно-методической

литературой и техническими средствами обучения

| № | Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения | Необходимое количество |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная школа | Старшая школа |  |
| 1. | Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) |  |  |  |
|  | Стандарты физического образования. Рабочие программы. | Б Б | Б Б | 1. Рабочие программы. Физика, 7-9 2. Рабочие программы. Физика, 10-11 В библиотечный фонд входят стандарты физического образования, примерные программы по физике, комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки . При комплектации библиотечного фонда целесообразно включить в состав книгопечатной продукции по несколько экземпляров учебников из других УМК по каждому курсу физики. Эти учебники могут быть использованы учащимися для выполнения практических работ, а также учителем как часть методического обеспечения кабинета физики |
|  | Методическое пособие для учителя | Б |  | 1. Шевцов В. А. Поурочные планы к учебнику А. В. Перышкин 7 2. В. А. Волков Поурочные разработки по физике к учебнику А. В. Перышкин 7 3. Л. А Выготский, А. А. Меденцев Электродинамика, элективный курс 7-9 4. Синичкин В. П., Синичкина О. П. Внеклассная работа по физике 5. Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е. Физика Методическое пособие 10 6. В. А. Волков Поурочные разработки по физике 8 7. В. А. Волков Поурочные разработки по физике 11 8. В. А. Волков Поурочные разработки по физике 9 9. Горлова Л. А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике 7-11 10. Сборник элективных курсов по физике 10-11 |

| 1 | 2 | 3 | Б Б Б Ф Ф | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекты пособий для выполнения фронтальных лабораторных работы | Ф |  | Е. Ю. Косарева Лабораторные работы по курсу физики |
|  | Книги для чтения по физике | Б |  | Необходимы для подготовки докладов и сообщений; |
|  | Научно-популярная литература естественнонаучного содержания. | Б |  | Необходимы для подготовки докладов, сообщений, рефератов и творческих работ |
|  | Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по физике и технике) | Б |  |  |
|  | Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике | Ф |  | 1. Лукашик В. И. Сборник задач по физике (30 шт) 2. Рымкевич А. П. Задачник 10-11 (10 шт) 3. Рымкевич А. П. Задачник 9-11 (20 шт) 4. Кабардин О. Ф. Задачник 9-11 5. Марон А. Е. Дидактические материалы 7 (2 шт) 6. Марон А. Е. Дидактические материалы 8 (3 шт) 7. Марон А. Е. Дидактические материалы 9 (2 шт) 8. Громцева О. И. Контрольные и самостоятельные работы по физике, 9 9. Кирик Л. А. Самостоятельные и контрольные работы 10 10. Монастырский Л. М. Физика, тематические тесты 7-9 11. Марон А. Е. Дидактические материалы 8 12 Кирик Л. А. Самостоятельные и контрольные работы 8 13. Кирик Л. А. Самостоятельные и контрольные работы 10-11 Сборники познавательных и развивающих заданий, а также контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и курсам. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Печатные пособия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тематические таблицы по физике. | Д /Ф |  | Д/Ф |  | Д/ Ф |  |  | Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут быть представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуально-раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных носителях. |  |
|  | Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов | Д |  | Д |  | Д |  |  | В демонстрационном варианте должны быть представлены портреты ученых-физиков и астрономов, обязательное изучение которых предусмотрено стандартом и примерной программой. |  |
| 4. | Технические средства обучения (ТСО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | #### ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспозиционный экран (минимальные размеры 1,25х1,25мм) | + | + |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Персональный компьютер | + | + |  | + |  |  |  |  |  |

| 5.2 | #### ТСО общего назначения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мультимедийный компьютер | + | + | + | Технические требования к мультимедийному компьютеру: графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет. Оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных). Средства телекоммуникации включают: электронную почту, локальную школьную сеть, выход в Интернет. |
|  | Мультимедиапроектор | Д | Д | Д |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения | Оборудование, необходимое на данной ступени или уровне (обозначено символом +) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная школа | Старшая школа |  |  |
|  |  |  | Базовый уровень | Профильный уровень |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В | + | + | + | Один комплект на кабинет физики. Входит в КЭФ. |
| 2 | Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) | - | - | - | При отсутствии электроснабжения лабораторных столов вместо источников (4) используются батарейные источники питания, но при этом нет возможности организовывать лабораторные работы по переменному току. В настоящее время разработаны специализированные лабораторные столы для кабинетов, позволяющие хранить в них фронтальное оборудование. |
| 3 | Лотки для хранения оборудования | - | - | - |  |
| 4 | Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) | + | + | + |  |
| 5 | Батарейный источник питания | - | - | - |  |
| 6 | Весы учебные с гирями | + | + | + |  |
| 7 | Секундомеры | - | - | - |  |
| 8 | Термометры | + | + | + |  |
| 9 | Штативы | + | + | + |  |
| 10 | Цилиндры измерительные (мензурки) | + | + | + |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Тематические наборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Наборы по механике | - | - |  | - | При формировании системы фронтального оборудования на основе наборов необходимо учитывать, что некоторые из них требуют докомплектации весами учебными с гирями (6), источниками (4), необходимыми при проведении экспериментальных исследований переменного тока, и электроизмерительными приборами (28), (29). |
| 11.2 |  | Наборы по молекулярной физике и термодинамике | - | - |  | - |  |
| 11.3 |  | Наборы по электричеству | - | - |  | - |  |
| 11.4 |  | Наборы по оптике | + | + |  | + |  |
| ### Отдельные приборы и дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Механика |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) |  | + | + |  | + | Необходимо к распространенным в школах динамометрам с пределом измерения 4 Н (5 Н) приобретать освоенные к серийному производству динамометры с пределом измерения 1 Н, что позволит повысить достоверность измерений при исследовании выталкивающей силы, силы трения, движения тела по окружности. При исследованиях прямолинейного движения в основной школе и на базовом уровне старшей школы можно использовать желоб 14 и секундомер 7, на профильном и углубленном уровнях эффективнее прибор 19. |
| 13 | Желоба дугообразные (А, Б) |  | +А | +А |  | +Б |  |
| 14 | Желоба прямые |  | + | + |  |  |  |
| 15 | Набор грузов по механике |  | + | + |  | + |  |
| 16 | Наборы пружин с различной жесткостью |  | - | - |  | - |  |
| 17 | Набор тел равного объема и равной массы |  | + |  |  |  |  |
| 18 | Прибор для изучения движения тел по окружности |  |  |  |  | - |  |
| 19 | Приборы для изучения прямолинейного движения тел |  |  |  |  | - |  |
| 20 | Рычаг-линейка |  | + |  |  |  |  |
| 21 | Трибометры лабораторные |  | - | - |  | - |  |
| 22 | Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности |  | - |  |  |  |  |
| Молекулярная физика и термодинамика |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Калориметры |  | + | + |  | + | При исследовании изотермического процесса в основной школе и на базовом уровне старшей школы (поз. 25) более доступна технология, основанная на прямом измерении избыточного давления манометром (модифика-ция А). Модификация Б, в которой избыточное давление создается столбом воды, целесообразна для профильного и углубленного уровней. |
| 24 | Наборы тел по калориметрии |  | + | + |  | + |  |
| 25 | Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б) |  | -А | -А |  | -Б |  |
| 26 | Набор веществ для исследования плавления и отвердевания |  | - | - |  | - |  |
| 27 | Набор полосовой резины |  | - | - |  | - |  |
| 28 | Нагреватели электрические |  | + | + |  | + |  |
| Электродинамика |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока |  | + | + |  | + | Для повышения практической направленности лабораторных работ по электродинамике полезно использовать цифровой мультиметр (37). Пределы измерений мультиметра по току и напряжению должны быть согласованы с (29) и (30. При исследовании зависимости тока от напряжения мультиметр используется с амперметром (29) в качестве вольтметра и с вольтметром (30) в качестве амперметра. Использование потенциометра (40) позволяет методически более правильно провести исследование зависимости силы тока от напряжения. |
| 30 | Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока |  | + | + |  | + |  |
| 31 | Катушка – моток |  | + | + |  | + |  |
| 32 | Ключи замыкания тока |  | + | + |  | + |  |
| 33 | Компасы |  | - | - |  | - |  |
| 34 | Комплекты проводов соединительных |  | + | + |  | + |  |
| 35 | Набор прямых и дугообразных магнитов |  | + | + |  | + |  |
| 36 | Миллиамперметры |  | - | - |  | - |  |
| 37 | Мультиметры цифровые |  | - |  |  | - |  |
| 38 | Набор по электролизу |  | - | - |  | - |  |
| 39 | Наборы резисторов проволочные |  | + | + |  | + |  |
| 40 | Потенциометр |  | - |  |  | - |  |
| 41 | Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры |  |  |  |  | - |  |
| 42 | Радиоконструктор для сборки радиоприемников |  | - | - |  | - |  |
| 43 | Реостаты ползунковые |  | + | + |  | + |  |
| 44 | Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления |  | - |  |  | - |  |
| 45 | Электроосветители с колпачками |  | - | - |  | - |  |
| 46 | Электромагниты разборные с деталями |  | + | + |  | + |  |
| 47 | Действующая модель двигателя-генератора |  | + |  |  | + |  |
| 48 | Набор по изучению возобновляемых источников энергии |  | - |  |  |  |  |
| ### Оптика и квантовая физика |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Экраны со щелью |  | + | + |  | + | Использование прибора (52) основано на наблюдении мнимого изображения спектра, что в значительной степени усложняет понимание сущности метода. Поэтому целесообразно перейти к методу, основанному на получении действительного изображения дифракционного спектра на экране. При наблюдении спектров в основной школе возможно использование источника (54). При профильном и углубленном изучении физики необходимо использовать (55). В качестве дозиметра целесообразно использовать, например АНРИ 01-02 «Сосна». |
| 50 | Плоское зеркало |  | - |  |  |  |  |
| 51 | Комплект линз |  | + | + |  | + |  |
| 52 | Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток |  |  |  |  | + |  |
| 53 | Набор дифракционных решеток |  |  | + |  | + |  |
| 54 | ## Источник света с линейчатым спектром |  | + |  |  |  |  |
| 55 | Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок |  |  | + |  | + |  |
| 56 | Спектроскоп лабораторный |  | + | + |  | + |  |
| 57 | Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) |  | + |  |  | + |  |
| 58 | Дозиметр |  | - | - |  | - |  |

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | В настоящее время серийно производятся оборудование общего назначения, конструктор 7.2 по механике, позиции 8.2 и 8.3 по молекулярной физике, все перечисленное оборудование (9.1 – 9.8) по электродинамике. По оптике выпускается спектроскоп двухтрубный. Таким образом, по состоянию на 2004/2005 учебный год может быть организован тематический практикум по электродинамике, а также итоговый практикум с преимущественным набором работ по электродинамике и частичным использованием фронтального оборудования. |
| 1 | Весы технические |  |
| 2 | Генератор низкой частоты |  |
| 3 | Источник питания для практикума |  |
| 4 | Набор электроизмерительных приборов постоянного тока |  |
| 5 | Набор электроизмерительных приборов переменного тока |  |
| 6 | Мультиметр |  |
| # ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ # И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |  |  |
| 7.1 | Комплект по механике для практикума (Н) |  |
| 7.2 | Конструктор машин и механизмов |  |
| 8.1 | Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева и изопроцессов |  |
| 8.2 | Прибор для изучения деформации растяжения + |  |
| 8.3 | Измеритель давления и температуры |  |
| 9.1 | Комплект для практикума по электродинамике |  |
| 9.2 | Комплект лабораторный для исследования принципов радиопередачи и радиоприема |  |
| 9.3 | Двигатель-генератор и измерение его КПД |  |
| 9.4 | Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения движения электронов в электрическом и магнитном полях |  |
| 9.5 | Трансформатор разборный |  |
| 9.6 | Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли |  |
| 9.7 | Измерители переменного и постоянного магнитного поля |  |
| 9.8 | Электронные конструкторы |  |
| 10.1 | Спектроскоп двухтрубный |  |
| 10.2 | Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и измерения постоянной Планка (Н) |  |

|  | В а р и а н т ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на базе компьютерного измерительного блока (2-1) | на базе комбинированной цифровой системы измерений (2-2) | на базе аналоговых средствах измерения |
| Механика | # Оборудование из раздела 3 |  |  |
|  | 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | 2, 4, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | 3 – 26 |
| Молекулярная физика и термодинамика | Оборудование из раздела 4 |  |  |
|  | 1, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 | 2, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 18 | 3 – 18 |
| Электродинамика | Оборудование из раздела 5 |  |  |
|  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33; цифровые измерители тока и напряжения | 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 25, 29, 31, 32 | 3 – 33 |
| Оптика | Оборудование из раздела 6 |  |  |
|  | 1, 2, 11, 13, 15 | 4, 11, 12.1, 12.2, 12.3 | 5 – 11, 16 |

Перечень демонстрационного оборудования

| № | Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения | Оборудование, необходимое на данной ступени или уровне (обозначено символом +) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная школа | Старшая школа |  |  |
|  |  |  | Базовый уровень | Профильный уровень |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Приборы и принадлежности общего назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) | + | + | + | Осциллографический метод в демонстрационном эксперименте может быть реализован различными средствами, в том числе с использованием осциллографа электронного, приставки к компьютерному измерительному блоку либо к телевизору. Прибор «Воздушный стол» позволит моделировать явления диффузии, броуновского движения, давления газа. Трубка (14) предназначена для проведения целого комплекса демонстраций за счет наличия съемных пробок с двух торцов. При ее наличии нет необходимости в (3-24). |
| 2 | Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А) | + | + | + |  |
| 3 | Генератор звуковой частоты | + | + | + |  |
| 4 | Осциллограф | + | + | + |  |
| 5 | Микрофон | - | - | - |  |
| 6 | Плитка электрическая | - | - | - |  |
| 7 | Комплект соединительных проводов | + | + | + |  |
| 8 | Штатив универсальный физический | + | + | + |  |
| 9 | Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) | - | - | - |  |
| 10 | Столики подъемные (2 шт.) | - | - | - |  |
| 11 | Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком | - | - | - |  |
| 12 | Прибор "Воздушный стол" с принадлежностями (Н) | - | - | - |  |
| 13 | Насос воздушный ручной | - | - | - |  |
| 14 | Трубка вакуумная | + | + | + |  |
| 15 | Груз наборный на 1 кг | + | + | + |  |
| 16 | Комплект посуды и принадлежностей к ней | - | - | - |  |
| 17 | Комплект инструментов и расходных материалов | + | + | + |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Система средств измерения |  |  |  |  |  |  |
| # Универсальные измерительные комплекты |  |  |  |  |  | Компьютерная измерительная система на основе измерительного блока и системы датчиков применяется с тематическими комплектами по механике (3-1) и (3-6), молекулярной физике (4-1), электродинамике (5-1). Позволяет проводить совместные измерения исследуемых параметров с отображением на экране монитора связи между ними в графическом, табличном и аналитическом видах, а также исследовать зависимость измеряемых параметров от времени. |
| 1 | Компьютерный измерительный блок с набором датчиков (температуры, давления, влажности, расстояния, ионизирующего излучения, магнитного поля), осциллографическая приставка; секундомер, согласованный с датчиками | - | - | - |  |  |
| 2 | Комбинированная цифровая система измерений | - | - | - |  | Комбинированная цифровая система измерений основана на использовании прибора с одновременной индикацией двух взаимосвязанных параметров, а также одного из параметров и времени. Согласована с комплектами по механике (3-2), молекулярной физике (4-2), электродинамике (5-2) и квантовой физике (6-1). Каждая из систем (1) и (2) обеспечивает экспериментальное сопровождение соответствующих разделов курса и постановку демонстраций, предусмотренных примерными программами. Для создания в кабинете достаточной измерительной системы на базе любого из двух комплектов необходимо добавить к ним барометр (4), динамометры (5 или комплект по статике 3-23), ареометр (6) и манометр (7). |
| ### Измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мультиметр цифровой универсальный | - | - | - |  |  |
| 4 | Барометр-анероид | + | + | + |  |  |
| 5 | Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями | + | + | + |  |  |
| 6 | Ареометры | - |  |  |  |  |
| 7 | Манометр жидкостный демонстрационный | + |  |  |  |  |
| 8 | Манометр механический | + | + | + |  |  |
| 9 | Метроном | + |  |  |  |  |
| 10 | Секундомер | - | - | - |  |  |
| 11 | Метр демонстрационный | + | + | + |  |  |
| 12 | Манометр металлический | + | + | + |  |  |
| 13 | Психрометр (или гигрометр) | + | + | + |  |  |
| 14 | Термометр жидкостный или электронный | + | + | + |  |  |
| 15 | Амперметр стрелочный или цифровой | + | + | + |  |  |
| 16 | Вольтметр стрелочный или цифровой | + | + | + |  |  |
| 17 | Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях | - | - | - |  |  |

| 3. Демонстрационное оборудование по механике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Универсальные комплекты |  |  |  |  |  |  |  | Любой из универсальных комплектов (1 и 2) обеспечивает постановку демонстраций, предусмотренных примерными программа ми при изучении кинематики и динамики поступательного движения и законов сохранения. Комплект (1) может также работать с электронным секундомером, согласованным с блоком. Каждый из универсальных комплектов (1 и 2) образует достаточную систему оборудования по механике, если их дополнить наборами 4; 6 (или 5); 2-5 или 7; и отдельными приборами 11, 12, 17 (или 13), 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24 (или 1-15), 26. |
| 1 | Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, согласованный с компьютерным измерительным блоком |  | - |  |  |  | - |  |
| 2 | Комплект по механике поступательного прямолинейного движения на базе комбинированной цифровой системы |  | - |  |  |  | - |  |
| ### Тематические наборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прибор для демонстрации законов механики на «воздушной подушке» с воздуходувкой |  | - |  |  |  | - |  |
| 4 | Модель системы отсчета |  | - |  |  |  | - |  |
| 5 | Комплект "Вращение" |  |  |  |  |  | - |  |
| 6 | Набор по вращательному движению, согласованный с 2-1 |  |  |  |  |  | - |  |
| 7 | Набор по статике с магнитными держателями |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 | Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 | Комплект по преобразованию движения, сил и моментов (Н) |  |  |  |  |  | - |  |
| 10 | Комплект по гидро-, аэродинамике (Н) |  |  |  |  |  | - |  |
| ### Отдельные приборы и дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  | При отсутствии комплектов (1 и 2) достаточная система оборудования по механике может быть сформирована на базе (3). Система оборудования, содержащая приборы 4  26, в которой отсутствуют средства для количественного исследования движения, не является оптимальной. Приборы 9 и 10 предназначены для углубленного изучения. |
| 11 | Ведерко Архимеда |  | + |  |  |  |  |  |
| 12 | Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком |  | + |  | + |  | + |  |
| 13 | Комплект пружин для демонстрации волн (Н) |  | + |  | + |  | + |  |
| 14 | Конус двойной, катящийся вверх |  | - |  |  |  |  |  |
| 15 | Пресс гидравлический (или его действующая модель) |  | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Набор тел равной массы и равного объема |  | + |  |  |  |  |  |
| 17 | Машина волновая |  | - |  | - |  | - |  |
| 18 | Прибор для демонстрации давления в жидкости |  | - |  |  |  |  |  |
| 19 | Прибор для демонстрации атмосферного давления |  | + |  |  |  |  |  |
| 20 | Призма наклоняющаяся с отвесом |  | - |  |  |  |  |  |
| 21 | Рычаг демонстрационный |  | + |  |  |  |  |  |
| 22 | Сосуды сообщающиеся |  | + |  |  |  |  |  |
| 23 | Стакан отливной |  | - |  |  |  |  |  |
| 24 | Трубка Ньютона |  | - |  | - |  |  |  |
| 25 | Трибометр демонстрационный |  | - |  |  |  |  |  |
| 26 | Шар Паскаля |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Универсальные комплекты |  |  |  |  |  |  |  | Особенностью наборов (1) является графическая интерпретация в режиме реального времени изучаемых явлений. Особенность комплекта (2) – возможность одновременного отображения в цифровой форме термодинамических параметров состояния. Каждый из комплектов 1 и 2 совместно с приборами 4, 6, 7, 10, 16 и 17 образует достаточную систему оборудования для изучения термодинамики и молекулярной физики на экспериментальной основе. |
| 1 | Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованные с компьютерным измерительным блоком. |  | - |  |  |  | - |  |
| 2 | Комплект приборов по молекулярной физике и термодинамике, согласованный с универсальной цифровой системой измерения |  | - |  |  |  | - |  |
| ### Отдельные приборы и дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплект для изучения газовых законов |  | - |  | - |  | - | Приборы (3  18) необходимы при отсутствии комплектов 1 и 2. |
| 4 | Модель двигателя внутреннего сгорания |  | + |  |  |  | + |  |
| 5 | Модели молекулярного движения, давления газа (Н) |  | - |  | - |  | - |  |
| 6 | Модели кристаллических решеток |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 | Модель броуновского движения |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 | Прибор для наблюдения броуновского движения (Н) |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 | Набор капилляров |  |  |  |  |  | - |  |
| 10 | Огниво воздушное |  | + |  | + |  | + |  |
| 11 | Прибор для демонстрации теплопроводности тел |  | - |  |  |  |  |  |
| 12 | Прибор для сравнения теплоемкости тел (Н) |  | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Прибор для изучения газовых законов |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 | Теплоприемники (пара) |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 | Трубка для демонстрации конвекции в жидкости |  | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Цилиндры свинцовые со стругом |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 | Шар для взвешивания воздуха |  | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Приборы для наблюдения теплового расширения |  | - |  | - |  | - |  |
| 5. Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных электромагнитных полей и электромагнитных колебаний и волн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Универсальные комплекты |  |  |  |  |  |  |  | Комплект наборов (1) обеспечивает постановку основных демонстраций по электродинамике стационарного и переменного электромагнитных полей. В качестве системы измерений используются цифровые измерители силы тока и напряжения. При работе с набором (1.3) необходимы компьютерный измерительный блок с осциллографической приставкой (2-1). Комплект (1) имеет оптимальное сочетание эргономичности и наглядности за счет магнитных держателей элементов. Поэтому для использования комплекта необходима классная доска со стальным покрытием. При ее отсутствии рядом с доской должен быть укреплен стальной лист размерами 1х1 м. Совместно с 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 25, 26, 27, 28 (или 31), 32 комплект (1) образует достаточную систему для экспериментальной поддержки изучения электродинамики в соответствии с примерными программами. Для создания на базе комплекта (2) достаточной системы оборудования по электродинамике ее необходимо дополнить оборудованием 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 26, 27, 29, 32. |
| 1 |  | Комплект наборов по электродинамике на основе цифровых измерителей тока и напряжения с элементами электрических цепей на магнитных платформах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Набор для исследования электрических цепей постоянного тока |  | - |  |  | - |  |
| 1.2 |  | Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического применения |  | - |  | - | - |  |
| 1.3 |  | Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и самоиндукции |  | - |  | - | - |  |
| 1.4 |  | Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном полях и тока в вакууме |  |  |  | - | - |  |
| 2 |  | Комплект наборов по электродинамике на основе комбинированной цифровой системы измерений (2-2) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Набор по электростатике |  |  |  | - | - |  |
| 2.2 |  | Набор для исследования электрических цепей постоянного тока |  | - |  |  | - |  |
| 2.3 |  | Набор для исследования принципов радиосвязи |  |  |  |  | - |  |
| # Тематические наборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Электрометры с принадлежностями |  | + |  | + | + |  |
| 4 |  | Трансформатор универсальный |  | - |  | - | - |  |
| 5 |  | Набор для исследования свойств электромагнитных волн |  | + |  | + | + |  |
|  |  | # Отдельные приборы и # дополнительное оборудование |  |  |  |  |  | Тематические наборы и отдельные приборы позволяют сформировать систему оборудования для экспериментальной поддержки изучения электродинамики. При этом необходимо учитывать, что некоторое оборудование является в определенной мере взаимозаменяемым. К такому оборудованию относятся 7 и 8, 24 и 25, 28 и 31. Кроме того, для создания достаточной системы необходимо включить в нее источник 1-2, а также измерительные приборы 15 и 16 из раздела 2.2. |
| 6 |  | Источник высокого напряжения |  | + |  | + | + |  |
| 7 |  | Набор для демонстрации спектров электрических полей |  |  |  | + | + |  |
| 8 |  | Султаны электрические |  | + |  |  |  |  |
| 9 |  | Конденсатор переменной емкости |  | + |  |  | + |  |
| 10 |  | Конденсатор разборный |  | + |  |  | + |  |
| 11 |  | Кондуктор конусообразный |  |  |  |  | - |  |
| 12 |  | Маятники электростатические (пара) |  | + |  |  |  |  |
| 13 |  | Палочки из стекла, эбонита и др. |  | + |  |  |  |  |
| 14 |  | Набор выключателей и переключателей |  | + |  | + | + |  |
| 15 |  | Магазин резисторов демонстрационный |  | + |  |  | + |  |
| 16 |  | Набор ползунковых реостатов |  | + |  |  | + |  |
| 17 |  | Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры (Н) |  | - |  |  | - |  |
| 18 |  | Штативы изолирующие (2 шт.) |  | + |  | + | + |  |
| 19 |  | Набор по электролизу |  | - |  | - | - |  |
| 20 |  | Прибор для наблюдения движения электронов в электрическом и магнитном полях и изучения тока в вакууме |  | - |  | - | - |  |
| 21 |  | Звонок электрический демонстрационный |  | + |  |  |  |  |
| 22 |  | Катушка дроссельная |  | + |  | + | + |  |
| 23 |  | Батарея конденсаторов (Н) |  | - |  | - | - |  |
| 24 |  | Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) |  | + |  |  |  |  |
| 25 |  | Набор для демонстрации спектров магнитных полей |  | + |  |  |  |  |
| 26 |  | Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов |  | + |  | + | + |  |
| 27 |  | Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) |  | + |  | + | + |  |
| 28 |  | Машина электрическая обратимая |  | - |  | - | - |  |
| 29 |  | Набор по передаче электрической энергии |  | + |  | + | + |  |
| 30 |  | Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов (Н) |  | - |  | - | - |  |
| 31 |  | Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле |  | - |  | - | - |  |
| 32 |  | Прибор для изучения правила Ленца |  | - |  | - | - |  |
| 33 |  | Набор для демонстрации принципов радиосвязи |  | - |  |  | - |  |

| 6. Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Универсальные комплекты |  |  |  |  |  |  |  |  | До начала реализации программы «Учебная техника» система оборудования кабинета физики по оптике базировалась на приборах 5, 6, 7, 8, производство которых в настоящее время прекращено, хотя они обеспечивают демонстрационный эксперимент, предусмотренный примерными программа ми по оптике. При формировании оборудования кабинетов физики школ-новостроек и школ, в которых перечисленное оборудование вышло из строя, оснащение возможно комплектами и наборами 1, 2 (3 – для углубленного изучения). В ходе выполнения государственной программы «Учебная техника» производство всего остального оборудования (кроме 15, 17) восстановлено. |
| 1 | Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 | Комплект по волновой оптике на основе графопроектора |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 3 | Скамья оптическая с лазерным источником света |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 4 | Комплект по геометрической и волновой оптике на базе набора по электродинамике 2.2 |  |  | - |  | - |  | - |  |
| ### Отдельные приборы и дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Оптика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прибор по геометрической оптике |  | + |  | + |  | + |  |  |
| 6 | Набор линз и зеркал |  | + |  | + |  | + |  |  |
| 7 | Фонарь оптический со скамьей |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8 | Набор по дифракции, интерференции и поляризации света |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Набор дифракционных решеток |  | + |  | + |  | + |  |  |
| 10 | Набор светофильтров |  | + |  | + |  | + |  |  |
| 11 | Набор спектральных трубок с источником питания |  | + |  | + |  | + |  |  |
| ### Квантовая физика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Комплект по квантовой физике на базе комбинированной цифровой системы измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Набор «Фотоэффект» |  |  | - |  | - |  |  |
| 12.2 |  | Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера | - |  | - |  | - |  |  |
| 12.3 |  | Набор по измерению постоянной Планка на основе вакуумного фотоэлемента |  |  | - |  | - |  |  |
| 13 |  | Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера |  |  | - |  | - |  |  |
| 14 |  | Датчик ионизирующего излучения, согласованный с компьютерным измерительным блоком (2-1) | - |  | - |  | - |  |  |
| 15 |  | Камера для демонстрации следов -частиц (Н) | + |  | + |  | + |  |  |
| 16 |  | Газоразрядный счетчик | - |  | - |  | - |  |  |
| 17 |  | Модель опыта Резерфорда | + |  | + |  | + |  |  |